附件2

陕西华富新能源有限公司自行监测年度报告

| 监测日期： | 2021年1月1日至12月31日 |
| --- | --- |
| 报告日期： | 2022年1月10日 |

建设单位名称（盖章）

1、自行监测方案的调整

自行监测方案于2021年1月1日发布执行，2021年的自行监测方案因一台170T/h燃气锅炉长期停运，并对烟囱紧行了封堵无烟气排放。将对2021年的监测点位进行调整。

2、2021年自行监测结果统计

2021年自行监测结果统计见表1。

表1  2021年自行监测结果统计

| 基础信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年生产天数：365 |  |  |  | 监测天数：烟气自动监测、自行监测四次 |  |  |
| 自行监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测因子 | 全年监测次数 |  | 达标次数 | 最大超标值 |
| 废气 | 1#2#锅炉 烟气排放口 | 二氧化硫 | 全年、24小时连续在线监测 |  | 全部达标 | 无 |
|  |  | 氮氧化物 | 全年、24小时连续在线监测 |  | 全部达标 | 无 |
|  |  | 颗粒物 | 全年、24小时连续在线监测 |  | 全部达标 | 无 |
|  | 4#5#锅炉 烟气排放口 | 二氧化硫 | 全年、24小时连续在线监测 |  | 全部达标 | 无 |
|  |  | 氮氧化物 | 全年、24小时连续在线监测 |  | 全部达标 | 无 |
|  |  | 颗粒物 | 全年、24小时连续在线监测 |  | 全部达标 | 无 |
|  | 3#锅炉 烟气排放口 | 二氧化硫 | 停运0数据上传 |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 停运0数据上传 |  | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 停运0数据上传 |  | / | / |
| 有组织废气 | 1#2#锅炉 烟气排放口 | 氨气、林格曼黑度 | 4次（每季度一次） |  | 全部达标 | 无 |
|  | 4#5#锅炉 烟气排放口 | 氨气、林格曼黑度 | 4次（每季度一次） |  | 全部达标 | 无 |
| 厂界无组织 | 监测点位1#2#3# | 氨气 | 4次（每季度一次） |  | 全部达标 | 无 |
|  | 监测点位1#2#3# | 颗粒物 | 4次（每季度一次） |  | 全部达标 | 无 |

3、废气污染物排放量

根据2021年自行监测数据，全公司2021年的污染物排放量见表2。

表2    2021年污染物排放量统计

| 类别 | 污染物 | 年排放量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 10.439 |
|  | 二氧化硫 | 153.0222 |
|  | 氮氧化物 | 174.5617 |

4、固体废弃物统计

2021年本公司固体废弃物统计见表3。

表3  2021年固体废弃物统计

| 固废种类 | 固废名称 | 产生数量 | 处置方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 废矿物油 | 4.99 | 委托外单位回收处置 | 合法回收 |

公开方式：依申请公开